# Désignation	Tablier de protection PE « ECOPRON »

# non stérile à usage unique

### Designation 	Non sterile, Disposable PE protection apron

Référence du set	PFA-125

Kit reference

Destination/utilisation 	Dispositif de protection pour le personnel médical et hôtelier

Destination/use	Protection device for medical and hotel staff

Composition	POLYETHYLENE

Composition 	POLYETHYLENE

Caractéristiques			Couleur : Blanc

Surface : Gaufrée

Dimensions :

longueur x largeur : 120 x 75cm ± 2cm

Epaisseur du tablier : 20µm

Characteristics				Colour : White

Surface : Embossed

Dimensions :

length x width : 120 x 75cm ± 2cm

Apron thickness : 20µm

Emballage	sachet de 100 tabliers

##### Packing	100 aprons in a bag

#### Conditionnement			Carton de 10 sachets

### Packaging 				10 bags per carton

| ## Dimensions du carton Carton size | ## Poids du carton Carton weight | ## Nombre de cartons/palette Number of cartons/pallet |
| --- | --- | --- |
| ## 40 x 30 x 22 cm | 12 kg | 48 |

###### Fabrication 	Par L.C.H. France - certifiée ISO 9001 : 2008 et 13485:2003

Manufacturing				By L.C.H. France - registered ISO 9001: 2008 and 13485:2003